**ZADANIE**

Stavba: Výmena radiátorov a inštalovanie termostatických ventilov v budove ZUŠ

 na Štúrovej ulici 25

Objekt: Základná umelecká škola, Štúrova 25, Humenné

Miesto: Základná umelecká škola, budova školy na Štúrovej 25, Humenné

Objednávateľ: Základná umelecká škola, Mierová 81, 066 01 Humenné

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** |  **MJ** |  **Počet** | **Cena bez DPH** | **DPH****%** | **Spolu s DPH** |
| 1. | Radiátor 1400/600/21K | ks | 4 |  |  |  |
| 2. | Radiátor 1200/600/21K | ks | 24 |  |  |  |
| 3. | Radiátor 1000/600/21K | ks | 9 |  |  |  |
| 4. | Radiátor 800/600/21K | ks | 17 |  |  |  |
| 5. | Radiátorová sada – ventil, šrubenie, termostatická hlavica | ks | 60 |  |  |  |
| 6. | Ovzdušňovací ventil | ks | 60 |  |  |  |
| 7. | Pomocný materiál |  |  |  |  |  |
| 8. | Montážne práce – demontáž a montáž radiátorov a ventilov | ks | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |